## Лист2
Сличительная ведомость
№ п/п | Наименование | Характеристика | ед измерения | кол-во | цена | сумма | ТОО "Homeconcept" | ТОО "SatuLogistic" | ИП"Цицвира Владлен Станиславович" | Примечание
1 | Защитный комплект | Защитный комплект- комплект специальной одежды который одевают поверх зимней или верхней одежды. Должен состоять из: комбинезона для защиты от различного вида бытовых и промышленных загрязнений, Материал (спанбонд) из которого производится одноразовый защитный комбинезон должен быть плотностью не менее 70 г/кв.м. состоять из химических волокон, в которых не способны размножаться патогенные микроорганизмы. Должен быть лёгким с большими показателями износостойкости и прочности. Структура материала должна быть, дышащей обеспечивать хорошую вентиляцию. Так же данный материал не должен накапливать статическое электричество. Комбинезон должн быть с капюшоном, на молнии, молния должна быть закрыта тканью, на поясе резинка, манжет на руках и ногах на резинке, размер XXL 1 шт,. Защитные очки не менее 4 клапан, на резинке- 1 шт, маска защитная, должна быть пятислойная -1 шт, обеспечивать комфортную, эффективную защиту органов дыхания, класс защиты не менее FFP2 с Клапан выдоха, резинка должна быть мягкой ширина не более 5 мм, бахилы ламинированные плотность не менее 55 г/кв.м. высота не более 60 см, на завязках -1 шт, перчатки нитриловые неопудренные, нестерильные размер М и L -1 пара. | коплект | 3600 | 7350 | 26460000 | 26280000 | 26136000 | 25560000
| ИТОГО |  |  |  |  | 26460000 |  |  | 25560000